## Compiled info
Shot | Screen | Divergence (mrad) | Saturated ? | Charge (pC) | E1 (MeV) | E1 rms (MeV) | E2 (MeV) | E2 rms (MeV | E3 (MeV) | E3 rms (MeV) | E4 (MeV) | E4 rms (MeV) | Notes
14427 | 1 |  | y |  | 1135 | 894 | [6 empty] | dmag off (slightly higher energy than actual)
14429 | 1 |  | y |  | 1588 | 773 | [6 empty] | dmag off
14431 | 1 |  | y |  | 1625 | 608 | [6 empty] | dmag off
14437 | 1 | 4.9767 | y |  | 1868 | 1342 | [6 empty] | dmag off
14445 | 1 | 4.8673 | y |  | 1536 | 1289 | [6 empty] | dmag off
14455 | 1 | 1.7922 |  | 706.147 | [8 empty] | dmag off
14455 | IP | 6.6956 | n | 706.147 | 1343 | 123 | 160 | 46
14459 | 1 | 4.6546 | [10 empty] | dmag off
14473 | 1 | 5.0887 |  |  | 697 | 74 | [6 empty] | dmag off
14512 | 1 | 3.2212 | n |  | 2356 | 194 | [6 empty] | dmag off
14513 | 1 |  | n |  | 1599 | 181 | [6 empty] | dmag off
14515 | 1 | 4.4391 | y |  | 1879 | 280 | [6 empty] | dmag off
14515 | 1 |  | n |  | 2174 | 361 | [6 empty] | dmag off
14519 | 1 | 3.3654 | y |  | 2030 | 404 | [6 empty] | dmag off
14525 | 1 | 5.0777 | n | 136 | 1032 | 106 | [6 empty] | dmag off
14527 | 1 | 3.5096 | n |  | 2047 | 152 | 1501 | 94 | 981 | 90 |  |  | dmag off
14529 | 1 | 3.5096 | y |  | 1605 | 130 | 1289 | 54 |  |  |  |  | dmag off
14533 | 1 | 2.1406 | y |  | 2572 | 195 | 1091 | 79 | 839 | 53 |  |  | very distinct bunches
14533 | IP | 2.8031 | n |  | 2660 | 150 | 1068 | 76 | 812 | 57 | 676 | 23 | Distinct circular bunches
14535 | 1 | 3.3653 | y |  | 2588 | 441 | [6 empty] | swoosh shape
14535 | IP | 2.9814 | y |  | 3212 | 213
14537 | 1 | 2.5786 | y | 1507.2 | 2169 | 348
14537 | IP | 2.8526 | n | 1507.2 | 2630 | 286
14539 | 1 | 3.08 | y | 1762.6 | 2216 | 485 | 902 | 62 |  |  |  |  | larger divergence on second bunch
14539 | IP | 2.8328 | y | 1762.6 | 2848 | 200 | 889 | 59
14541 | 1 | 2.0772 | n | 207.8 | 2000 | 217
14541 | IP | 3.5459 | n | 207.8 | 2124 | 193
14543 | 1 | 2.2203 | n | 540.9 | 2487 | 126.7 | 1324 | 63 | 1051 | 41 | 751 | 25
14543 | IP | 3.1894 | n | 540.9 | 2507 | 148 | 1333 | 96 | 1039 | 67 | 704 | 56 | Gaussian bunches
14545 | 1 | 2.9364 | y | 1116.6 | 2495 | 663 | [6 empty] | Could be bunches, but saturated (3.4 GeV)
14545 | IP | 2.4564 | n | 1116.6 | 3619 | 206 | 2669 | 172 | 1961 | 200
14547 | 1 | 3.0082 | y | 822.4 | 2206 | 147 | 1551 | 70 | 1017 | 44
14547 | IP | 3.7638 | n | 822.4 | 2134 | 143 | 1536 | 84 | 956 | 62
14549 | 1 | 3.0801 | y | 849.1 | 2236 | 353
14549 | IP | 3.0507 | n | 849.1 | 2600 | 196
14553 | 1 | 4.5126 | y | 144.8 | 2150 | 428
14553 | IP | 3.9421 | n | 144.8 | 2185 | 348
14555 | 1 | 2.865 | n | 194 | 2147 | 63 | 1800 | 109 |  |  |  |  | faint leading bunch
14555 | IP | 4.3581 | n | 194 | 2184 | 86 | 1798 | 115 |  |  |  |  | faint leading bunch
14557 | 1 | 3.5096 | y | 2340 | 1833 | 720 | [6 empty] | huge charge
14557 | IP | 2.5951 | n | 2340 | 2927 | 349
14559 | 1 | 3.5096 | y | 1509.9 | 2398 | 690 | [6 empty] | huge charge
14559 | IP | 2.7536 | n | 1509.9 | 2990 | 363
14561 | 1 | 2.7219 | n | 1188.1 | 2920 | 332 | 2082 | 111 |  |  |  |  | swoosh shape
14561 | IP | 3.1299 | n | 1188.1 | 2979 | 320 | 2118 | 134
14565 | 1 | 2.292 | y | 1073 | 2217 | 291 | [6 empty] | only slightly saturated
14565 | IP | 3.1696 | n | 1073 | 2278 | 323
14567 | 1 | 2.5785 | n | 1889.3 | 2513 | 426
14567 | IP | 3.9025 | n | 1889.3 | 2753 | 333 | [6 empty] | long tail
14569 | 1 | 3.5816 | n | 962.5 | 3343 | 372 | 2412 | 126
14569 | IP | 4.7543 | n | 962.5 | 4053 | 533 | 2824 | 239
14571 | 1 | 2.7219 | n | 735.5 | 1877 | 153 | 1140 | 116
14571 | IP | 4.7345 | n | 735.5 | 1847 | 186 | 1082 | 162
14577 | 1 |  |  | 1506.1 | [8 empty] | very messy
14577 | IP | 8.1813 | n | 1506.1 | 824 | 103 | 613 | 25
14579 | 1 | 9.8845 | y | 1653.4 | 1157 | 558 | [6 empty] | heavily saturated
14579 | IP | 4.3779 | n | 1653.4 | 2342 | 321 | 1331 | 143
14581 | 1 | 3.8679 | y | 971.1 | 1858 | 471 | 834 | 62 | 607 | 39 | 477 | 20 | heavily saturated
14581 | IP | 3.5063 | n | 971.1 | 2363 | 245
14583 | 1 | 5.0857 | y | 867.4 | 1917 | 942 | [6 empty] | heavily saturated
14583 | IP | 5.1505 | n | 867.4 | 3010 | 453 | [6 empty] | long tail, strong front
14585 | 1 | 3.6529 | y | 784.7 | 1881 | 417 | [6 empty] | heavily saturated
14585 | IP | 4.0412 | n | 784.7 | 2196 | 223
14587 | 1 | 10.8155 | y | 1603.6 | 1254 | 567 | [6 empty] | heavily saturated, salamander
14587 | IP | 7.5474 | n | 1603.6 | 2303 | 269 | 1554 | 134 | 1090 | 92
2201.871
Note on E1: Austin Gottfredson: No background subtracted, so systematically high

## Sheet1
Shot | Day | DRZ 1 origin x (pixel) | DRZ 2 origin x (pixel) | IP origin (pix) | DRZ 1 resolution (pix/mm) | DRZ 2 ressolution (pix/mm) | IP resolution (microns/pix) | DRZ 1 xray (pix) | DRZ 2 xray (pix) | IP xray (pix) | Pointing DRZ 1 (mrad) | Pointing DRZ 2 (mrad) | a1 fit (MeV) | b1 fit (DRZ pix) | IP a1 (MeV) | IP b1 (IP pix) | a2 fit (MeV) | b2 fit (mm) | DRZ Cube spread (mm) | wrong | DRZ 1 spread (mm) | DRZ 2 spread (mm) | IP spread (mm) | DRZ Cube Divergence (mrad) | DRZ 1 Divergence (mrad) | IP Divergence (mrad) | DRZ 2 Divergence (mrad) | DRZ 1 Energy (MeV) | DRZ 1 Energy spread (MeV) | DRZ 2 Energy (MeV) | DRZ 2 Energy Spread (MeV) | Bunch 2 DRZ 1 (MeV) | Saturated? | Charge
14427 | 2022-01-31 | 243 | 253 | #DIV/0! | 6.948 | 6.629 |  | 14.9 | 9.94 |  | 1.1789 | 0.53343 | 46415 | 2.28 |  |  | 93571 | 3.66 | 3.1 |  | 0 |  |  | 4.6969 | 0 | 0 | 0 | 1135 | 894 | 1302 | 782 |  | y |  | dist to cube | 660 | mm
14429 | 2022-01-31 | 240 |  | #DIV/0! | 6.948 | 6.629 |  | 240 |  |  | 0 | 0 | 519029 | -244.177 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588 | 773 |  |  |  | y |  | dist to DRZ 1 | 1819 | mm
14431 | 2022-01-31 | 239 |  | #DIV/0! | 6.948 | 6.629 |  | 250 |  |  | -0.87036 | 0 | 524777.733 | -255.342 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1625 | 608 |  |  |  | y |  | dist to DRZ 2 | 2811 | mm
14437 | 2022-02-01 | 240.9 | 250 | #DIV/0! | 6.948 | 6.634 |  | 24.1 | 18.2 |  | 1.9069 | 0.97597 | 45685 | 3.77 |  |  | 92306 | 6.184 |  | 10 | 9.0528 | 12.8 |  | 0 | 4.9767 | 0 | 4.5535 | 1868 | 1342 | 1932 | 1197 |  | y |  | dist to IP | 2524 | mm
14445 | 2022-02-02 | 246.2 | 250.4 | #DIV/0! | 6.948 | 6.639 |  | 1.1 | -20 |  | 0.087036 | -1.0717 | 44473 | 2.47 |  |  | 90296 | 4.07 | 1.3 | 9.78 | 8.8536 |  |  | 1.9697 | 4.8673 | 0 | 0 | 1536 | 1289 | 1621 | 1194 |  | y |  | IP resolution | 20 | pixels/mm
14455 | 2022-02-07 | 248 |  | #DIV/0! | 6.95 |  |  | 236 |  | 5948 | 0.94921 | #DIV/0! | 508406.5259 | -233.5407 | 1812007.8749 | -5928.2975 |  |  |  | 3.6 | 3.2599 |  |  | 0 | 1.7922 | 0 | 0 | [5 empty] | y
14459 | 2022-02-07 | 248 |  | #DIV/0! | 6.95 |  |  | 273 |  |  | -1.9775 | #DIV/0! | 521638.9764 | -284.345 | [5 empty] | 9.35 | 8.4668 |  |  | 0 | 4.6546 | 0 | 0 | [5 empty] | y
14473 | 2022-02-10 | 247 |  | #DIV/0! | 6.965 |  |  | 234 |  |  | 1.0261 | #DIV/0! | 504801.0367 | -232.8945 | [5 empty] | 10.2 | 9.2564 |  |  | 0 | 5.0887 | 0 | 0
14512 | 2022-02-17 | 252 |  | #DIV/0! | 6.94 |  |  | 250 |  |  | 0.15843 | #DIV/0! | 513499.4223 | -245.8318 | [5 empty] | 6.48 | 5.8594 |  |  | 0 | 3.2212 | 0 | 0
14513 | 2022-02-17 | Assumed same as 14512 no x-rays |  | #DIV/0! | [6 empty] | #VALUE! | #DIV/0! | "" | "" | [5 empty] | 5.33 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14515 | 2022-02-17 | 255 |  | #DIV/0! | 6.94 |  |  | 205 |  |  | 3.9607 | #DIV/0! | 531043.0096 | -177.2577 | [5 empty] | 8.93 | 8.0748 |  |  | 0 | 4.4391 | 0 | 0
14517 | 2022-02-17 | Assumed same as 14512 no x-rays |  | #DIV/0! | [6 empty] | #VALUE! | #DIV/0! | [7 empty] | 5.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14519 | 2022-02-17 | 253 |  | #DIV/0! | 6.94 |  |  | 237 |  |  | 1.2674 | #DIV/0! | 512806.5784 | -232.1813 | [5 empty] | 6.77 | 6.1217 |  |  | 0 | 3.3654 | 0 | 0
14525 | 2022-02-18 | 256 |  | #DIV/0! | 6.95 |  |  | 256 |  |  | 0 | #DIV/0! | 513545.4941 | -235.1513 | [5 empty] | 10.2 | 9.2365 |  |  | 0 | 5.0777 | 0 | 0
14527 | 2022-02-18 | 256 |  | #DIV/0! | 6.95 |  |  | 212 |  |  | 3.4804 | #DIV/0! | 514419.7 | -197.57 | [5 empty] | 7.05 | 6.384 |  |  | 0 | 3.5096 | 0 | 0
14529 | 2022-02-18 | 256 |  | #DIV/0! | 6.95 |  |  | 204 |  |  | 4.1132 | #DIV/0! | 517273.2042 | -186.1578 | [5 empty] | 7.05 | 6.384 |  |  | 0 | 3.5096 | 0 | 0
14533 | 2022-02-21 | 262 |  | 5934.353 | 6.95 |  | 25 | 263 |  | 5940 | -0.079101 | #DIV/0! | 496488.5498 | -268.7225 | 3703498.1721 | -5932.5556 |  |  |  | 4.3 | 3.8938 |  | 7.075 | 0 | 2.1406 | 2.8031 | 0
14535 | 2022-02-21 | 262 |  | 5832.7048 | 6.95 |  | 25 | 247 |  | 5748 | 1.1865 | #DIV/0! | 488590.2542 | -245.3968 | 3627878.059 | -5700.1169 |  |  |  | 6.76 | 6.1214 |  | 7.525 | 0 | 3.3653 | 2.9814 | 0
14537 | 2022-02-21 | 262 |  | 1461.7057 | 6.95 |  | 100 | 253 |  | 1449 | 0.71191 | #DIV/0! | 487629.3291 | -253.5517 | 925874.5427 | -1461.2389 |  |  |  | 5.1799 | 4.6905 |  | 7.2 | 0 | 2.5786 | 2.8526 | 0
14539 | 2022-02-21 | 262 |  | 2974.9398 | 6.95 |  | 50 | 222 |  | 2862 | 3.164 | #DIV/0! | 490036.527 | -213.5327 | 1814004.7521 | -2818.6884 |  |  |  | 6.187 | 5.6026 |  | 7.15 | 0 | 3.08 | 2.8328 | 0
14541 | 2022-02-21 | 262 |  | 2823.8229 | 6.95 |  | 50 | 244 |  | 2773 | 1.4238 | #DIV/0! | 489069.4961 | -241.3188 | 1814891.3138 | -2745.2161 |  |  |  | 4.1727 | 3.7785 |  | 8.95 | 0 | 2.0772 | 3.5459 | 0
14543 | 2022-02-21 | 262 |  | 2825.294 | 6.95 |  | 50 | 258 |  | 2814 | 0.3164 | #DIV/0! | 486496.5837 | -260.7764 | 1803778.1742 | -2805.9704 |  |  |  | 4.46 | 4.0387 |  | 8.05 | 0 | 2.2203 | 3.1894 | 0
14545 | 2022-02-22 | 264 |  | 2916.7637 | 6.92 |  | 50 | 293 |  | 2999 | -2.3039 | #DIV/0! | 482448.624 | -312.1995 | 1811450.9976 | -3039.0173 |  |  |  | 5.924 | 5.3412 |  | 6.2 | 0 | 2.9364 | 2.4564 | 0
14547 | 2022-02-22 | 264 |  | 2857.1989 | 6.92 |  | 50 | 320 |  | 3016 | -4.4488 | #DIV/0! | 482142.7463 | -346.5768 | 1821499.9596 | -3074.785 |  |  |  | 6.069 | 5.472 |  | 9.5 | 0 | 3.0082 | 3.7638 | 0
14549 | 2022-02-22 | 264 |  | 2900.6427 | 6.92 |  | 50 | 274 |  | 2929 | -0.79444 | #DIV/0! | 491794.8313 | -284.1656 | 1847482.0549 | -2936.9232 |  |  |  | 6.214 | 5.6027 |  | 7.7 | 0 | 3.0801 | 3.0507 | 0
14553 | 2022-02-22 | 264 |  | 2900 | 6.92 |  | 50 | 264 |  | 2900 | 0 | #DIV/0! | 491784.6093 | -268.5261 | 1833027.8281 | -2896.4141 |  |  |  | 9.104 | 8.2084 |  | 9.95 | 0 | 4.5126 | 3.9421 | 0
14555 | 2022-02-22 | 264 |  | 2931 | 6.92 |  | 50 | 264 |  | 2931 | 0 | #DIV/0! | 491784.6093 | -268.5261 | 1833027.8281 | -2927.4141 |  |  |  | 5.78 | 5.2114 |  | 11 | 0 | 2.865 | 4.3581 | 0
14557 | 2022-02-23 | 264 |  | 2821.2361 | 6.95 |  | 50 | 288 |  | 2889 | -1.8984 | #DIV/0! | 487959.338 | -304.6121 | 1823833.9864 | -2920.1754 |  |  |  | 7.05 | 6.384 |  | 6.55 | 0 | 3.5096 | 2.5951 | 0
14559 | 2022-02-23 | 264 |  | 2964.8241 | 6.95 |  | 50 | 280 |  | 3010 | -1.2656 | #DIV/0! | 492166.9162 | -292.624 | 1837185.7877 | -3028.0863 |  |  |  | 7.05 | 6.384 |  | 6.95 | 0 | 3.5096 | 2.7536 | 0
14561 | 2022-02-23 | 264 |  | 2919.2349 | 6.95 |  | 50 | 254 |  | 2891 | 0.79101 | #DIV/0! | 487468.5545 | -254.6185 | 1810403.2811 | -2873.9886 |  |  |  | 5.4676 | 4.9511 |  | 7.9 | 0 | 2.7219 | 3.1299 | 0
14565 | 2022-02-23 | 264 |  | 2859.4699 | 6.95 |  | 50 | 244 |  | 2803 | 1.582 | #DIV/0! | 489547.523 | -240.2239 | 1810504.3702 | -2776.0869 |  |  |  | 4.604 | 4.1691 |  | 8 | 0 | 2.292 | 3.1696 | 0
14567 | 2022-02-24 | 267 |  | 2900.1039 | 6.94 |  | 50 | 285 |  | 2951 | -1.4259 | #DIV/0! | 490496.6436 | -298.8063 | 1835204.5735 | -2971.9614 |  |  |  | 5.187 | 4.6903 |  | 9.85 | 0 | 2.5785 | 3.9025 | 0
14569 | 2022-02-24 | 267 |  | 2932.2763 | 6.94 |  | 50 | 286 |  | 2986 | -1.5051 | #DIV/0! | 490496.6491 | -299.7877 | 1833521.3466 | -3008.6435 |  |  |  | 7.205 | 6.515 |  | 12 | 0 | 3.5816 | 4.7543 | 0
14571 | 2022-02-24 | 267 |  | 2730.7237 | 6.94 |  | 50 | 248 |  | 2677 | 1.5051 | #DIV/0! | 489643.6219 | -244.0096 | 1815842.2659 | -2647.8241 |  |  |  | 5.4755 | 4.9511 |  | 11.95 | 0 | 2.7219 | 4.7345 | 0
14577 | 2022-02-24 | 267 |  | 2916.3096 | 6.94 |  | 50 | 234 |  | 2823 | 2.6141 | #DIV/0! | 485556.6039 | -228.4074 | 1795545.5407 | -2792.9079 |  |  |  |  | 0 |  | 20.65 | 0 | 0 | 8.1813 | 0
14579 | 2022-02-25 | 268 |  | 2938.0637 | 6.9 |  | 50 | 262 |  | 2921 | 0.47805 | #DIV/0! | 483641.272 | -263.6623 | 1810411.8485 | -2906.912 |  |  |  | 20 | 17.9805 |  | 11.05 | 0 | 9.8845 | 4.3779 | 0
14581 | 2022-02-25 | 268 |  | 2928 | 6.9 |  | 50 | 268 |  | 2928 | 0 | #DIV/0! | 490363.2665 | -272.513 | 1833027.8282 | -2924.4141 |  |  |  | 7.826 | 7.0358 |  | 8.85 | 0 | 3.8679 | 3.5063 | 0
14583 | 2022-02-25 | 268 |  | 2995 | 6.9 |  | 50 | 268 |  | 2995 | 0 | #DIV/0! | 490363.2665 | -272.513 | 1833027.8282 | -2991.4141 |  |  |  | 10.29 | 9.2509 |  | 13 | 0 | 5.0857 | 5.1505 | 0
14585 | 2022-02-25 | 268 |  | 2873.5891 | 6.9 |  | 50 | 291 |  | 2939 | -1.8325 | #DIV/0! | 484131.3951 | -307.4406 | 1828531.0418 | -2967.3054 |  |  |  | 7.391 | 6.6447 |  | 10.2 | 0 | 3.6529 | 4.0412 | 0
14587 | 2022-02-25 | 268 |  | 3014.0637 | 6.9 |  | 50 | 262 |  | 2997 | 0.47805 | #DIV/0! | 483641.272 | -263.6623 | 1810411.8484 | -2982.872 |  |  |  | 21.884 | 19.6742 |  | 19.05 | 0 | 10.8155 | 7.5474 | 0
Note on N17: Austin Gottfredson: Should be 502967.95753 By error, I used dmag = 0.68 instead of 0.71